## 部位U値計算シート
ver.20250401
部位の熱貫流率U値計算シート（面積比率法） －木造用－ | [17 empty] | 熱橋面積比・表面熱抵抗・建材等熱物性値の値（参考） | 計算表
本計算シートは国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」第三章 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 Ver.24(2025.04)に基づく計算書です。OS・Excelのバージョンや数式等を確認の上、利用者の自己責任において使用することができます。なお、色付きセル以外は保護により編集を行うことができません。（部位名称は編集可能）※技術情報のバージョン更新に伴い使用できなくなる場合があります。 | [17 empty] | 国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」第三章 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 Ver.24（2025.04）より抜粋しています。使用頻度の高い情報には印をつけています。 | 計算シート部分から入力値を取得し、計算・判定を行い、計算シート「部位U値」に反映させています。
※部位U値は小数点以下第4位を切上げ
屋根 | [8 empty] | 屋根 | [9 empty] | 屋根 | [7 empty] | 屋根
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
|  |  |  | 断熱材 | [8 empty] | 断熱材 | [6 empty] | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
[21 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
天井 | [8 empty] | 天井 | [9 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か
|  |  |  | 断熱材 | [8 empty] | 断熱材 | [5 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | [5 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか
[19 empty] | 天井 | [7 empty] | 天井
外壁 | [8 empty] | 外壁 | [10 empty] | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  |  | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
|  |  |  | 断熱材 | [8 empty] | 断熱材 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
[21 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
[19 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
一般部の床 | [8 empty] | 外気床 | [9 empty] | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 断熱材 | [8 empty] | 断熱材 | [5 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | [5 empty] | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか
[19 empty] | 外壁 | [7 empty] | 外壁
[20 empty] | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
玄関等の基礎壁 | [8 empty] | 玄関等の基礎壁 | [9 empty] | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  |  | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
1 | 0 |  |  | コンクリート | 1.6 |  | ○ |  | 1 | 0 |  |  | コンクリート | 1.6 |  | ○ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
部位U値 |  |  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 断熱材 | [6 empty] | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
[21 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
[19 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
浴室の基礎壁 | [8 empty] | 浴室の基礎壁 | [9 empty] | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
1 | 0 |  |  | コンクリート | 1.6 |  | ○ |  | 1 | 0 |  |  | コンクリート | 1.6 |  | ○ |  |  | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか
部位U値 |  |  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 断熱材
[19 empty] | 一般部の床 | [7 empty] | 外気床
[20 empty] | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
[19 empty] | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
その他の基礎壁 | [8 empty] | その他の基礎壁 | [10 empty] | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 熱橋木材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
1 | 0 |  |  | コンクリート | 1.6 |  | ○ |  | 1 | 0 |  |  | コンクリート | 1.6 |  | ○ |  |  |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
部位U値 |  |  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 断熱材 | [7 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
[19 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 熱橋面積比の合計が「1」か
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか
[19 empty] | 玄関等の基礎壁 | [7 empty] | 玄関等の基礎壁
[20 empty] | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
[19 empty] | 各層熱抵抗値Ｒ | コンクリート | 1.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | コンクリート | 1.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
[21 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
[19 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 熱橋面積比 |  |  |  | 1 | 0 | TRUE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 1 | 0 | TRUE | 熱橋面積比の合計が「1」か
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか
[19 empty] | 浴室の基礎壁 | [7 empty] | 浴室の基礎壁
[20 empty] | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
[19 empty] | 各層熱抵抗値Ｒ | コンクリート | 1.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | コンクリート | 1.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
[21 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
[19 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 熱橋面積比 |  |  |  | 1 | 0 | TRUE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 1 | 0 | TRUE | 熱橋面積比の合計が「1」か
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか
[19 empty] | その他の基礎壁 | [7 empty] | その他の基礎壁
[20 empty] | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考 |  | 層構成 | 熱伝導率 | 厚さ | 一般 | 熱橋 | 判定 | 備考
[19 empty] | 各層熱抵抗値Ｒ | コンクリート | 1.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか | 各層熱抵抗値Ｒ | コンクリート | 1.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 断熱材 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 熱伝導率と厚さを両方入力しているか
[20 empty] | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか |  | 表面熱抵抗 | 室内 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室内）を入力しているか
[21 empty] | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか |  |  | 室外 |  | 0 | 0 | FALSE | 表面熱抵抗（室外）を入力しているか
[19 empty] | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 熱抵抗値合計 ΣＲ |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 熱貫流率Ｕ （＝1/ΣＲ） |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 熱橋面積比 |  |  |  | 1 | 0 | TRUE | 熱橋面積比の合計が「1」か | 熱橋面積比 |  |  |  | 1 | 0 | TRUE | 熱橋面積比の合計が「1」か
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 按分後熱貫流率Ｕ（小数点以下第4位切上） |  |  |  | #DIV/0!
[19 empty] | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか | 表示 | [5 empty] | FALSE | 断熱材,表面熱抵抗,熱橋面積比を入力しているか

## 入力例
屋根 | [8 empty] | 屋根
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
0.86 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 断熱材 | 0.038 | 100 | ○ |  | 0.86 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 断熱材 | 0.038 | 60 | ○
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | 0.12 | 100 |  | ○ | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | 0.12 | 60 |  | ○
0.445 | [8 empty] | 0.695
天井 | [8 empty] | 天井
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
0.87 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 断熱材 | 0.038 | 100 | ○ |  | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 断熱材 | 0.038 | 100 | ○
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | 0.12 | 100 |  | ○ | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材
0.438 | [8 empty] | 0.356
外壁 | [8 empty] | 外壁
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
0.83 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 断熱材 | 0.038 | 105 | ○ | [5 empty] | 断熱材
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | 0.12 | 105 |  | ○ | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材
0.434
一般部の床 | [8 empty] | 外気床
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 断熱材 | 0.02 | 50 | ○ |  | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 断熱材 | 0.038 | 100 | ○
部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | 0.12 | 50 |  | ○ | 部位U値 |  |  |  | 熱橋木材 | 0.12 | 100 |  | ○
0.513 | [8 empty] | 0.414 |  |  |  | 合板 | 0.16 | 24 | ○ | ○
玄関等の基礎壁 | [8 empty] | 玄関等の基礎壁
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
1 | 0 | 0.11 | 0.04 | コンクリート | 1.6 | 120 | ○ |  | 1 | 0 |  |  | コンクリート
部位U値 |  |  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 断熱材
4.445
浴室の基礎壁 | [8 empty] | 浴室の基礎壁
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
1 | 0 | 0.11 | 0.04 | コンクリート | 1.6 | 120 | ○ |  | 1 | 0 |  |  | コンクリート
部位U値 |  |  |  | 断熱材 | 0.02 | 50 | ○ |  | 部位U値 |  |  |  | 断熱材
0.367
その他の基礎壁 | [8 empty] | その他の基礎壁
熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無 |  | 熱橋面積比 |  | 表面熱抵抗 |  | 層構成 | 熱伝導率λ (W/m・K) | 厚さd (mm) | 材料有無
一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋 | 一般 | 熱橋 | 室内 | 室外 |  |  |  | 一般 | 熱橋
1 | 0 |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | コンクリート
部位U値 |  |  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 部位U値 |  |  |  | 断熱材
黄色セルが入力欄です（白色セルはロックがかかっており編集はできません）
部位の名称は編集可能（計算方法は全て同じなので、計算部位は問いません。例えば天井を壁に変更しても計算可能です）
熱橋が存在しない時は
入力する必要はありません
熱伝導率λは建築研究所技術情報
第三章第三節付録Ａ表１・表２、
メーカー資料、JIS規格を参照
厚さdは原則として、断熱材と
熱橋材の薄い方に揃える
一般部と熱橋部の内、材料が
存在する部分に「○」を入力
下二行は任意の材料を
入力することができます
（設計図書に材料の
存在の明示が必要）
一般部
基礎壁
熱橋面積比は、建築研究所技術情報
第三章第三節表3-1～6を参照
（合計が「1」になるように入力）
表面熱抵抗は、建築研究所技術情報
第三章第三節付録Ａ表3.1を参照
（「0.04」「0.09」「0.11」「0.15」から選択）
（室内）
（天井裏）
熱橋部
熱橋部
一般部
一般部
一般部
熱橋部概念図（例：天井）
※断熱材が存在しない、もしくは一般部の厚みの確保ができない部分を熱橋部として計算ください。