{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["はじめに（お読みください）","入力例","木造用","Sheet1","RC造用","【参考】建材等の熱物性値","更新履歴"],"not_rendered":{"images":9,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"はじめに（お読みください）","index":0,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1]]}
["\nはじめに（お読みください）\n"]
[]
["\n１)\n","　\n　本エクセル計算シートの著作権は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会に帰属します。\n"]
["\n２)","\n　本エクセル計算シートの計算方法は、国立研究開発法人建築研究所のホームページで公開されている「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」の「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」(http://www.kenken.go.jp/becc/house.html)に示される第三章第二節「外皮性能」（以下、「建築研究所公開資料」という。）に基づき、当協会が作成したものです。\n　万一、技術情報と本エクセル計算シートの内容に齟齬がある場合は、建築研究所公開資料で定める内容が優先されます。\n"]
["\n３)","\n　本エクセル計算シートは、当協会の会員及び設計者へのサービスの一環として、無料で公開するものです。利用者は、利用者自身の自己責任において、本エクセル計算シートを利用してください。\n　当協会は、事由のいかんを問わず、本エクセルシートの使用によって発生した（代用品または代用サービスの調達、使用の損失、データの損失、利益の損失、業務の中断も含め、またはそれに限定されない）直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害について、一切の責任を負わないものとします。\n"]
["\n４）","　\n本エクセル計算シートは、バージョンによっては開く又は保存すると、一部の機能が失われるか、正常に実行されなくなる可能性があります。\n"]

{"sheet":"入力例","index":1,"n_rows":32,"n_cols":1,"rows_kept":32,"merged":[[8,10,8,15],[10,10,10,15],[12,14,14,15],[26,10,26,15],[31,0,36,4]]}
{"$rows_empty":31}
["※ 性能値については（国研）建築研究所　「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」にてご確認下さい。"]

{"sheet":"木造用","index":2,"n_rows":47,"n_cols":79,"rows_kept":47,"merged":[[1,1,1,6],[1,9,1,14],[1,17,1,22],[1,25,1,30],[1,31,1,38],[1,41,1,46],[1,49,1,54],[1,57,1,62],[1,65,1,70],[1,73,1,78],[5,1,6,2],[5,3,5,4],[5,9,6,10],[5,11,5,12],[5,17,6,18],[5,19,5,20],[5,25,6,26],[5,27,5,28],[5,33,6,34],[5,35,5,36],[5,41,6,42],[5,43,5,44],[5,49,6,50],[5,51,5,52],[5,57,6,58],[5,59,5,60],[5,65,6,66],[5,67,5,68],[5,73,6,74],[5,75,5,76],[6,3,6,4],[6,11,6,12],[6,19,6,20],[6,27,6,28],[6,35,6,36],[6,43,6,44],[6,51,6,52],[6,59,6,60],[6,67,6,68],[6,75,6,76],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[7,9,7,10],[7,13,7,14],[7,17,7,18],[7,21,7,22],[7,25,7,26],[7,29,7,30],[7,33,7,34],[7,37,7,38],[7,41,7,42],[7,45,7,46],[7,49,7,50],[7,53,7,54],[7,57,7,58],[7,61,7,62],[7,65,7,66],[7,69,7,70],[7,73,7,74],[7,77,7,78],[8,1,8,2],[8,9,8,10],[8,17,8,18],[8,25,8,26],[8,33,8,34],[8,41,8,42],[8,49,8,50],[8,57,8,58],[8,65,8,66],[8,73,8,74],[9,1,9,2],[9,9,9,10],[9,17,9,18],[9,25,9,26],[9,33,9,34],[9,41,9,42],[9,49,9,50],[9,57,9,58],[9,65,9,66],[9,73,9,74],[10,1,10,2],[10,9,10,10],[10,17,10,18],[10,25,10,26],[10,33,10,34],[10,41,10,42],[10,49,10,50],[10,57,10,58],[10,65,10,66],[10,73,10,74],[11,1,11,2],[11,9,11,10],[11,17,11,18],[11,25,11,26],[11,33,11,34],[11,41,11,42],[11,49,11,50],[11,57,11,58],[11,65,11,66],[11,73,11,74],[12,1,12,2],[12,9,12,10],[12,17,12,18],[12,25,12,26],[12,33,12,34],[12,41,12,42],[12,49,12,50],[12,57,12,58],[12,65,12,66],[12,73,12,74],[13,1,13,2],[13,9,13,10],[13,17,13,18],[13,25,13,26],[13,33,13,34],[13,41,13,42],[13,49,13,50],[13,57,13,58],[13,65,13,66],[13,73,13,74],[14,1,14,2],[14,9,14,10],[14,17,14,18],[14,25,14,26],[14,33,14,34],[14,41,14,42],[14,49,14,50],[14,57,14,58],[14,65,14,66],[14,73,14,74],[15,1,15,2],[15,9,15,10],[15,17,15,18],[15,25,15,26],[15,33,15,34],[15,41,15,42],[15,49,15,50],[15,57,15,58],[15,65,15,66],[15,73,15,74],[16,1,16,2],[16,9,16,10],[16,17,16,18],[16,25,16,26],[16,33,16,34],[16,41,16,42],[16,49,16,50],[16,57,16,58],[16,65,16,66],[16,73,16,74],[17,1,17,2],[17,9,17,10],[17,17,17,18],[17,25,17,26],[17,33,17,34],[17,41,17,42],[17,49,17,50],[17,57,17,58],[17,65,17,66],[17,73,17,74],[18,1,18,2],[18,9,18,10],[18,17,18,18],[18,25,18,26],[18,33,18,34],[18,41,18,42],[18,49,18,50],[18,57,18,58],[18,65,18,66],[18,73,18,74],[19,1,19,4],[19,9,19,12],[19,17,19,20],[19,25,19,28],[19,33,19,36],[19,41,19,44],[19,49,19,52],[19,57,19,60],[19,65,19,68],[19,73,19,76],[20,1,20,4],[20,9,20,12],[20,17,20,20],[20,25,20,28],[20,33,20,36],[20,41,20,44],[20,49,20,52],[20,57,20,60],[20,65,20,68],[20,73,20,76],[21,1,21,4],[21,5,21,6],[21,9,21,12],[21,13,21,14],[21,17,21,20],[21,21,21,22],[21,25,21,28],[21,29,21,30],[21,33,21,36],[21,37,21,38],[21,41,21,44],[21,45,21,46],[21,49,21,52],[21,53,21,54],[21,57,21,60],[21,61,21,62],[21,65,21,68],[21,69,21,70],[21,73,21,76],[21,77,21,78],[28,1,29,2],[28,3,28,4],[28,9,29,10],[28,11,28,12],[28,17,29,18],[28,19,28,20],[28,25,29,26],[28,27,28,28],[28,33,29,34],[28,35,28,36],[28,41,29,42],[28,43,28,44],[28,49,29,50],[28,51,28,52],[28,57,29,58],[28,59,28,60],[28,65,29,66],[28,67,28,68],[28,73,29,74],[28,75,28,76],[29,3,29,4],[29,11,29,12],[29,19,29,20],[29,27,29,28],[29,35,29,36],[29,43,29,44],[29,51,29,52],[29,59,29,60],[29,67,29,68],[29,75,29,76],[30,1,30,2],[30,5,30,6],[30,9,30,10],[30,13,30,14],[30,17,30,18],[30,21,30,22],[30,25,30,26],[30,29,30,30],[30,33,30,34],[30,37,30,38],[30,41,30,42],[30,45,30,46],[30,49,30,50],[30,53,30,54],[30,57,30,58],[30,61,30,62],[30,65,30,66],[30,69,30,70],[30,73,30,74],[30,77,30,78],[31,1,31,2],[31,9,31,10],[31,17,31,18],[31,25,31,26],[31,33,31,34],[31,41,31,42],[31,49,31,50],[31,57,31,58],[31,65,31,66],[31,73,31,74],[32,1,32,2],[32,9,32,10],[32,17,32,18],[32,25,32,26],[32,33,32,34],[32,41,32,42],[32,49,32,50],[32,57,32,58],[32,65,32,66],[32,73,32,74],[33,1,33,2],[33,9,33,10],[33,17,33,18],[33,25,33,26],[33,33,33,34],[33,41,33,42],[33,49,33,50],[33,57,33,58],[33,65,33,66],[33,73,33,74],[34,1,34,2],[34,9,34,10],[34,17,34,18],[34,25,34,26],[34,33,34,34],[34,41,34,42],[34,49,34,50],[34,57,34,58],[34,65,34,66],[34,73,34,74],[35,1,35,2],[35,9,35,10],[35,17,35,18],[35,25,35,26],[35,33,35,34],[35,41,35,42],[35,49,35,50],[35,57,35,58],[35,65,35,66],[35,73,35,74],[36,1,36,2],[36,9,36,10],[36,17,36,18],[36,25,36,26],[36,33,36,34],[36,41,36,42],[36,49,36,50],[36,57,36,58],[36,65,36,66],[36,73,36,74],[37,1,37,2],[37,9,37,10],[37,17,37,18],[37,25,37,26],[37,33,37,34],[37,41,37,42],[37,49,37,50],[37,57,37,58],[37,65,37,66],[37,73,37,74],[38,1,38,2],[38,9,38,10],[38,17,38,18],[38,25,38,26],[38,33,38,34],[38,41,38,42],[38,49,38,50],[38,57,38,58],[38,65,38,66],[38,73,38,74],[39,1,39,2],[39,9,39,10],[39,17,39,18],[39,25,39,26],[39,33,39,34],[39,41,39,42],[39,49,39,50],[39,57,39,58],[39,65,39,66],[39,73,39,74],[40,1,40,2],[40,9,40,10],[40,17,40,18],[40,25,40,26],[40,33,40,34],[40,41,40,42],[40,49,40,50],[40,57,40,58],[40,65,40,66],[40,73,40,74],[41,1,41,2],[41,9,41,10],[41,17,41,18],[41,25,41,26],[41,33,41,34],[41,41,41,42],[41,49,41,50],[41,57,41,58],[41,65,41,66],[41,73,41,74],[42,1,42,4],[42,9,42,12],[42,17,42,20],[42,25,42,28],[42,33,42,36],[42,41,42,44],[42,49,42,52],[42,57,42,60],[42,65,42,68],[42,73,42,76],[43,1,43,4],[43,9,43,12],[43,17,43,20],[43,25,43,28],[43,33,43,36],[43,41,43,44],[43,49,43,52],[43,57,43,60],[43,65,43,68],[43,73,43,76],[44,1,44,4],[44,5,44,6],[44,9,44,12],[44,13,44,14],[44,17,44,20],[44,21,44,22],[44,25,44,28],[44,29,44,30],[44,33,44,36],[44,37,44,38],[44,41,44,44],[44,45,44,46],[44,49,44,52],[44,53,44,54],[44,57,44,60],[44,61,44,62],[44,65,44,68],[44,69,44,70],[44,73,44,76],[44,77,44,78]]}
[]
[null,"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":5},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":9},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】",{"$nulls":7},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【木造用】"]
[]
[null,"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-1",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-3",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-5",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-7",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-9",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-11",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-13",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-15",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-17",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-19"]
[null,"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）"]
[null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部"]
[{"$nulls":3},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比"]
[{"$nulls":3},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ"]
[null,"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－"]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D10=0,\"\",E10/D10)","v":""},{"$f":"IF(D10=0,\"\",E10/D10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L10=0,\"\",M10/L10)","v":""},{"$f":"IF(L10=0,\"\",M10/L10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T10=0,\"\",U10/T10)","v":""},{"$f":"IF(T10=0,\"\",U10/T10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB10=0,\"\",AC10/AB10)","v":""},{"$f":"IF(AB10=0,\"\",AC10/AB10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ10=0,\"\",AK10/AJ10)","v":""},{"$f":"IF(AJ10=0,\"\",AK10/AJ10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR10=0,\"\",AS10/AR10)","v":""},{"$f":"IF(AR10=0,\"\",AS10/AR10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ10=0,\"\",BA10/AZ10)","v":""},{"$f":"IF(AZ10=0,\"\",BA10/AZ10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH10=0,\"\",BI10/BH10)","v":""},{"$f":"IF(BH10=0,\"\",BI10/BH10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP10=0,\"\",BQ10/BP10)","v":""},{"$f":"IF(BP10=0,\"\",BQ10/BP10)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX10=0,\"\",BY10/BX10)","v":""},{"$f":"IF(BX10=0,\"\",BY10/BX10)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D11=0,\"\",E11/D11)","v":""},{"$f":"IF(D11=0,\"\",E11/D11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L11=0,\"\",M11/L11)","v":""},{"$f":"IF(L11=0,\"\",M11/L11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T11=0,\"\",U11/T11)","v":""},{"$f":"IF(T11=0,\"\",U11/T11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB11=0,\"\",AC11/AB11)","v":""},{"$f":"IF(AB11=0,\"\",AC11/AB11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ11=0,\"\",AK11/AJ11)","v":""},{"$f":"IF(AJ11=0,\"\",AK11/AJ11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR11=0,\"\",AS11/AR11)","v":""},{"$f":"IF(AR11=0,\"\",AS11/AR11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ11=0,\"\",BA11/AZ11)","v":""},{"$f":"IF(AZ11=0,\"\",BA11/AZ11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH11=0,\"\",BI11/BH11)","v":""},{"$f":"IF(BH11=0,\"\",BI11/BH11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP11=0,\"\",BQ11/BP11)","v":""},{"$f":"IF(BP11=0,\"\",BQ11/BP11)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX11=0,\"\",BY11/BX11)","v":""},{"$f":"IF(BX11=0,\"\",BY11/BX11)","v":""}]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},{"$f":"IF(L12=0,\"\",M12/L12)","v":""},{"$f":"IF(L12=0,\"\",M12/L12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T12=0,\"\",U12/T12)","v":""},{"$f":"IF(T12=0,\"\",U12/T12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB12=0,\"\",AC12/AB12)","v":""},{"$f":"IF(AB12=0,\"\",AC12/AB12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ12=0,\"\",AK12/AJ12)","v":""},{"$f":"IF(AJ12=0,\"\",AK12/AJ12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR12=0,\"\",AS12/AR12)","v":""},{"$f":"IF(AR12=0,\"\",AS12/AR12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ12=0,\"\",BA12/AZ12)","v":""},{"$f":"IF(AZ12=0,\"\",BA12/AZ12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH12=0,\"\",BI12/BH12)","v":""},{"$f":"IF(BH12=0,\"\",BI12/BH12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP12=0,\"\",BQ12/BP12)","v":""},{"$f":"IF(BP12=0,\"\",BQ12/BP12)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX12=0,\"\",BY12/BX12)","v":""},{"$f":"IF(BX12=0,\"\",BY12/BX12)","v":""}]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"",""]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"",""]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"",""]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},{"$f":"IF(L16=0,\"\",M16/L16)","v":""},{"$f":"IF(L16=0,\"\",M16/L16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T16=0,\"\",U16/T16)","v":""},{"$f":"IF(T16=0,\"\",U16/T16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB16=0,\"\",AC16/AB16)","v":""},{"$f":"IF(AB16=0,\"\",AC16/AB16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ16=0,\"\",AK16/AJ16)","v":""},{"$f":"IF(AJ16=0,\"\",AK16/AJ16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR16=0,\"\",AS16/AR16)","v":""},{"$f":"IF(AR16=0,\"\",AS16/AR16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ16=0,\"\",BA16/AZ16)","v":""},{"$f":"IF(AZ16=0,\"\",BA16/AZ16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH16=0,\"\",BI16/BH16)","v":""},{"$f":"IF(BH16=0,\"\",BI16/BH16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP16=0,\"\",BQ16/BP16)","v":""},{"$f":"IF(BP16=0,\"\",BQ16/BP16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX16=0,\"\",BY16/BX16)","v":""},{"$f":"IF(BX16=0,\"\",BY16/BX16)","v":""}]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},{"$f":"IF(L17=0,\"\",M17/L17)","v":""},{"$f":"IF(L17=0,\"\",M17/L17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T17=0,\"\",U17/T17)","v":""},{"$f":"IF(T17=0,\"\",U17/T17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB17=0,\"\",AC17/AB17)","v":""},{"$f":"IF(AB17=0,\"\",AC17/AB17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ17=0,\"\",AK17/AJ17)","v":""},{"$f":"IF(AJ17=0,\"\",AK17/AJ17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR17=0,\"\",AS17/AR17)","v":""},{"$f":"IF(AR17=0,\"\",AS17/AR17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ17=0,\"\",BA17/AZ17)","v":""},{"$f":"IF(AZ17=0,\"\",BA17/AZ17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH17=0,\"\",BI17/BH17)","v":""},{"$f":"IF(BH17=0,\"\",BI17/BH17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP17=0,\"\",BQ17/BP17)","v":""},{"$f":"IF(BP17=0,\"\",BQ17/BP17)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX17=0,\"\",BY17/BX17)","v":""},{"$f":"IF(BX17=0,\"\",BY17/BX17)","v":""}]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},{"$f":"IF(L18=0,\"\",M18/L18)","v":""},{"$f":"IF(L18=0,\"\",M18/L18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T18=0,\"\",U18/T18)","v":""},{"$f":"IF(T18=0,\"\",U18/T18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB18=0,\"\",AC18/AB18)","v":""},{"$f":"IF(AB18=0,\"\",AC18/AB18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ18=0,\"\",AK18/AJ18)","v":""},{"$f":"IF(AJ18=0,\"\",AK18/AJ18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR18=0,\"\",AS18/AR18)","v":""},{"$f":"IF(AR18=0,\"\",AS18/AR18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ18=0,\"\",BA18/AZ18)","v":""},{"$f":"IF(AZ18=0,\"\",BA18/AZ18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH18=0,\"\",BI18/BH18)","v":""},{"$f":"IF(BH18=0,\"\",BI18/BH18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP18=0,\"\",BQ18/BP18)","v":""},{"$f":"IF(BP18=0,\"\",BQ18/BP18)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX18=0,\"\",BY18/BX18)","v":""},{"$f":"IF(BX18=0,\"\",BY18/BX18)","v":""}]
[null,"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－"]
[null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F9:F19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(G9:G19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(N9:N19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(O9:O19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(V9:V19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(W9:W19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(AD9:AD19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(AE9:AE19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(AL9:AL19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(AM9:AM19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(AT9:AT19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(AU9:AU19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BB9:BB19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(BC9:BC19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BJ9:BJ19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(BK9:BK19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BR9:BR19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(BS9:BS19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BZ9:BZ19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(CA9:CA19)","v":{"v":0,"d":"0.000"}}]
[null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F20=0,\"0.000\",1/F20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(G20=0,\"0.000\",1/G20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(N20=0,\"0.000\",1/N20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(O20=0,\"0.000\",1/O20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(V20=0,\"0.000\",1/V20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(W20=0,\"0.000\",1/W20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AD20=0,\"0.000\",1/AD20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(AE20=0,\"0.000\",1/AE20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AL20=0,\"0.000\",1/AL20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(AM20=0,\"0.000\",1/AM20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AT20=0,\"0.000\",1/AT20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(AU20=0,\"0.000\",1/AU20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BB20=0,\"0.000\",1/BB20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(BC20=0,\"0.000\",1/BC20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BJ20=0,\"0.000\",1/BJ20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(BK20=0,\"0.000\",1/BK20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BR20=0,\"0.000\",1/BR20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(BS20=0,\"0.000\",1/BS20)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BZ20=0,\"0.000\",1/BZ20)","v":"0.000"},{"$f":"IF(CA20=0,\"0.000\",1/CA20)","v":"0.000"}]
[null,"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F20=0,\"\",(F7*F21)+(G7*G21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(N20=0,\"\",(N7*N21)+(O7*O21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(V20=0,\"\",(V7*V21)+(W7*W21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AD20=0,\"\",(AD7*AD21)+(AE7*AE21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AL20=0,\"\",(AL7*AL21)+(AM7*AM21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AT20=0,\"\",(AT7*AT21)+(AU7*AU21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BB20=0,\"\",(BB7*BB21)+(BC7*BC21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BJ20=0,\"\",(BJ7*BJ21)+(BK7*BK21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BR20=0,\"\",(BR7*BR21)+(BS7*BS21))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BZ20=0,\"\",(BZ7*BZ21)+(CA7*CA21))","v":""}]
[]
[null,null,"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。"]
[]
[]
[null,"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-2",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-4",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-6",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-8",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-10",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-12",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-14",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-16",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-18",{"$nulls":7},"簡略計算法（面積比率法）による部位熱貫流率-20"]
[null,"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":5},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）"]
[null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部","熱橋部"]
[{"$nulls":3},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比",{"$nulls":7},"熱橋面積比"]
[{"$nulls":3},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":5},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ"]
[null,"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－"]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D33=0,\"\",E33/D33)","v":""},{"$f":"IF(D33=0,\"\",E33/D33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L33=0,\"\",M33/L33)","v":""},{"$f":"IF(L33=0,\"\",M33/L33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T33=0,\"\",U33/T33)","v":""},{"$f":"IF(T33=0,\"\",U33/T33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB33=0,\"\",AC33/AB33)","v":""},{"$f":"IF(AB33=0,\"\",AC33/AB33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ33=0,\"\",AK33/AJ33)","v":""},{"$f":"IF(AJ33=0,\"\",AK33/AJ33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR33=0,\"\",AS33/AR33)","v":""},{"$f":"IF(AR33=0,\"\",AS33/AR33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ33=0,\"\",BA33/AZ33)","v":""},{"$f":"IF(AZ33=0,\"\",BA33/AZ33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH33=0,\"\",BI33/BH33)","v":""},{"$f":"IF(BH33=0,\"\",BI33/BH33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP33=0,\"\",BQ33/BP33)","v":""},{"$f":"IF(BP33=0,\"\",BQ33/BP33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX33=0,\"\",BY33/BX33)","v":""},{"$f":"IF(BX33=0,\"\",BY33/BX33)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D34=0,\"\",E34/D34)","v":""},{"$f":"IF(D34=0,\"\",E34/D34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L34=0,\"\",M34/L34)","v":""},{"$f":"IF(L34=0,\"\",M34/L34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T34=0,\"\",U34/T34)","v":""},{"$f":"IF(T34=0,\"\",U34/T34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB34=0,\"\",AC34/AB34)","v":""},{"$f":"IF(AB34=0,\"\",AC34/AB34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ34=0,\"\",AK34/AJ34)","v":""},{"$f":"IF(AJ34=0,\"\",AK34/AJ34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR34=0,\"\",AS34/AR34)","v":""},{"$f":"IF(AR34=0,\"\",AS34/AR34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ34=0,\"\",BA34/AZ34)","v":""},{"$f":"IF(AZ34=0,\"\",BA34/AZ34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH34=0,\"\",BI34/BH34)","v":""},{"$f":"IF(BH34=0,\"\",BI34/BH34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP34=0,\"\",BQ34/BP34)","v":""},{"$f":"IF(BP34=0,\"\",BQ34/BP34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX34=0,\"\",BY34/BX34)","v":""},{"$f":"IF(BX34=0,\"\",BY34/BX34)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D35=0,\"\",E35/D35)","v":""},{"$f":"IF(D35=0,\"\",E35/D35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L35=0,\"\",M35/L35)","v":""},{"$f":"IF(L35=0,\"\",M35/L35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T35=0,\"\",U35/T35)","v":""},{"$f":"IF(T35=0,\"\",U35/T35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB35=0,\"\",AC35/AB35)","v":""},{"$f":"IF(AB35=0,\"\",AC35/AB35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ35=0,\"\",AK35/AJ35)","v":""},{"$f":"IF(AJ35=0,\"\",AK35/AJ35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR35=0,\"\",AS35/AR35)","v":""},{"$f":"IF(AR35=0,\"\",AS35/AR35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ35=0,\"\",BA35/AZ35)","v":""},{"$f":"IF(AZ35=0,\"\",BA35/AZ35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH35=0,\"\",BI35/BH35)","v":""},{"$f":"IF(BH35=0,\"\",BI35/BH35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP35=0,\"\",BQ35/BP35)","v":""},{"$f":"IF(BP35=0,\"\",BQ35/BP35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX35=0,\"\",BY35/BX35)","v":""},{"$f":"IF(BX35=0,\"\",BY35/BX35)","v":""}]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"",""]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"",""]
[{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"","",{"$nulls":6},"",""]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D39=0,\"\",E39/D39)","v":""},{"$f":"IF(D39=0,\"\",E39/D39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L39=0,\"\",M39/L39)","v":""},{"$f":"IF(L39=0,\"\",M39/L39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T39=0,\"\",U39/T39)","v":""},{"$f":"IF(T39=0,\"\",U39/T39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB39=0,\"\",AC39/AB39)","v":""},{"$f":"IF(AB39=0,\"\",AC39/AB39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ39=0,\"\",AK39/AJ39)","v":""},{"$f":"IF(AJ39=0,\"\",AK39/AJ39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR39=0,\"\",AS39/AR39)","v":""},{"$f":"IF(AR39=0,\"\",AS39/AR39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ39=0,\"\",BA39/AZ39)","v":""},{"$f":"IF(AZ39=0,\"\",BA39/AZ39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH39=0,\"\",BI39/BH39)","v":""},{"$f":"IF(BH39=0,\"\",BI39/BH39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP39=0,\"\",BQ39/BP39)","v":""},{"$f":"IF(BP39=0,\"\",BQ39/BP39)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX39=0,\"\",BY39/BX39)","v":""},{"$f":"IF(BX39=0,\"\",BY39/BX39)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D40=0,\"\",E40/D40)","v":""},{"$f":"IF(D40=0,\"\",E40/D40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L40=0,\"\",M40/L40)","v":""},{"$f":"IF(L40=0,\"\",M40/L40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T40=0,\"\",U40/T40)","v":""},{"$f":"IF(T40=0,\"\",U40/T40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB40=0,\"\",AC40/AB40)","v":""},{"$f":"IF(AB40=0,\"\",AC40/AB40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ40=0,\"\",AK40/AJ40)","v":""},{"$f":"IF(AJ40=0,\"\",AK40/AJ40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR40=0,\"\",AS40/AR40)","v":""},{"$f":"IF(AR40=0,\"\",AS40/AR40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ40=0,\"\",BA40/AZ40)","v":""},{"$f":"IF(AZ40=0,\"\",BA40/AZ40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH40=0,\"\",BI40/BH40)","v":""},{"$f":"IF(BH40=0,\"\",BI40/BH40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP40=0,\"\",BQ40/BP40)","v":""},{"$f":"IF(BP40=0,\"\",BQ40/BP40)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX40=0,\"\",BY40/BX40)","v":""},{"$f":"IF(BX40=0,\"\",BY40/BX40)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D41=0,\"\",E41/D41)","v":""},{"$f":"IF(D41=0,\"\",E41/D41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(L41=0,\"\",M41/L41)","v":""},{"$f":"IF(L41=0,\"\",M41/L41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(T41=0,\"\",U41/T41)","v":""},{"$f":"IF(T41=0,\"\",U41/T41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AB41=0,\"\",AC41/AB41)","v":""},{"$f":"IF(AB41=0,\"\",AC41/AB41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AJ41=0,\"\",AK41/AJ41)","v":""},{"$f":"IF(AJ41=0,\"\",AK41/AJ41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AR41=0,\"\",AS41/AR41)","v":""},{"$f":"IF(AR41=0,\"\",AS41/AR41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AZ41=0,\"\",BA41/AZ41)","v":""},{"$f":"IF(AZ41=0,\"\",BA41/AZ41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BH41=0,\"\",BI41/BH41)","v":""},{"$f":"IF(BH41=0,\"\",BI41/BH41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BP41=0,\"\",BQ41/BP41)","v":""},{"$f":"IF(BP41=0,\"\",BQ41/BP41)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(BX41=0,\"\",BY41/BX41)","v":""},{"$f":"IF(BX41=0,\"\",BY41/BX41)","v":""}]
[null,"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":4},"熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－"]
[null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F32:F42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(G32:G42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(N32:N42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(O32:O42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(V32:V42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(W32:W42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(AD32:AD42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(AE32:AE42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(AL32:AL42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(AM32:AM42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(AT32:AT42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(AU32:AU42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BB32:BB42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(BC32:BC42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BJ32:BJ42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(BK32:BK42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BR32:BR42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(BS32:BS42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(BZ32:BZ42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"SUM(CA32:CA42)","v":{"v":0,"d":"0.000"}}]
[null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F43=0,\"0.000\",1/F43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(G43=0,\"0.000\",1/G43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(N43=0,\"0.000\",1/N43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(O43=0,\"0.000\",1/O43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(V43=0,\"0.000\",1/V43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(W43=0,\"0.000\",1/W43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AD43=0,\"0.000\",1/AD43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(AE43=0,\"0.000\",1/AE43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AL43=0,\"0.000\",1/AL43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(AM43=0,\"0.000\",1/AM43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AT43=0,\"0.000\",1/AT43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(AU43=0,\"0.000\",1/AU43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BB43=0,\"0.000\",1/BB43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(BC43=0,\"0.000\",1/BC43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BJ43=0,\"0.000\",1/BJ43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(BK43=0,\"0.000\",1/BK43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BR43=0,\"0.000\",1/BR43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(BS43=0,\"0.000\",1/BS43)","v":"0.000"},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BZ43=0,\"0.000\",1/BZ43)","v":"0.000"},{"$f":"IF(CA43=0,\"0.000\",1/CA43)","v":"0.000"}]
[null,"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F43=0,\"\",(F30*F44)+(G30*G44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(N43=0,\"\",(N30*N44)+(O30*O44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(V43=0,\"\",(V30*V44)+(W30*W44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AD43=0,\"\",(AD30*AD44)+(AE30*AE44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AL43=0,\"\",(AL30*AL44)+(AM30*AM44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AT43=0,\"\",(AT30*AT44)+(AU30*AU44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BB43=0,\"\",(BB30*BB44)+(BC30*BC44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BJ43=0,\"\",(BJ30*BJ44)+(BK30*BK44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BR43=0,\"\",(BR30*BR44)+(BS30*BS44))","v":""},{"$nulls":3},"平均熱貫流率　Ｕi＝Σ（ａin・Ｕｎ）　",{"$nulls":3},{"$f":"IF(BZ43=0,\"\",(BZ30*BZ44)+(CA30*CA44))","v":""}]
[]
[null,null,"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。",{"$nulls":7},"層構成に応じ、計算値を使用するか「0」を入力してください。"]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,5,0],[6,0,9,0],[10,0,13,0],[15,0,15,6],[17,0,20,0],[21,0,24,0],[25,0,28,0],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,30,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[32,0,34,0]]}
["浴室の床関係のの熱物性値（床断熱住戸）"]
["住戸","浴室","床\n浴室 U","床\nその他 U","土間床\nその他 ψ","土間床\n浴室 ψ","土間床\n玄関 ψ"]
["床断熱住戸","床断","U,floor,bath","U,floor,other",0,0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"基礎断",0,"U,floor,other",0,"ψ,prm,bath","ψ,prm,etrc"]
[null,"外気に接してない","U,floor,other","U,floor,other",0,0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"-",0,0,0,0,0]
["基礎断熱住戸","床断",0,0,"ψ,prm,other",0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"基礎断",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,other","ψ,prm,etrc"]
[null,"外気に接してない",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,other","ψ,prm,etrc"]
[null,"-",0,0,0,0,0]
["床断＋基礎断住戸","床断","U,floor,bath","U,floor,other","ψ,prm,other",0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"基礎断",0,"U,floor,other","ψ,prm,other","ψ,prm,bath","ψ,prm,etrc"]
[null,"外気に接してない","U,floor,other","U,floor,other","ψ,prm,other",0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"-",0,0,0,0,0]
[]
["浴室の床関係の熱物性値（基礎断熱住戸）"]
["住戸","浴室","床\n浴室 U","床\nその他 U","土間床\nその他 ψ","土間床\n浴室 ψ","土間床\n玄関 ψ"]
["床断熱住戸","床断","U,floor,bath","U,floor,other",{"$f":"$AI$21","v":0},0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"基礎断",0,"U,floor,other",0,"ψ,prm,bath","ψ,prm,etrc"]
[null,"外気に接してない","U,floor,other","U,floor,other",0,0,"ψ,prm,etrc"]
[null,"-",0,0,0,0,0]
["基礎断熱住戸","床断",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,other","ψ,prm,etrc"]
[null,"基礎断",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,other","ψ,prm,etrc"]
[null,"外気に接してない",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,other","ψ,prm,etrc"]
[null,"-",0,0,0,0,0]
["床断＋基礎断住戸","床断",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,bath","ψ,prm,etrc"]
[null,"基礎断",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,bath","ψ,prm,etrc"]
[null,"外気に接してない",0,0,"ψ,prm,other","ψ,prm,other","ψ,prm,etrc"]
[null,"-",0,0,0,0,0]
[]
["住戸","浴室","土間床",null,"𝑈𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟,bath","𝐴'floor,bath"]
[null,null,"その他床","浴室床"]
["床断熱","床断","網かけ","網かけ",0.48,3.31]
[null,"基礎断","網かけ","入力可",0,0]
[null,"浴室なし","網かけ","網かけ","＝𝑈𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟",3.31]

{"sheet":"RC造用","index":4,"n_rows":38,"n_cols":20,"rows_kept":38,"merged":[[1,1,1,5],[1,8,1,12],[1,15,1,19],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,15,4,16],[4,17,4,18],[5,1,5,2],[5,8,5,9],[5,15,5,16],[6,1,6,2],[6,8,6,9],[6,15,6,16],[7,1,7,2],[7,8,7,9],[7,15,7,16],[8,1,8,2],[8,8,8,9],[8,15,8,16],[9,1,9,2],[9,8,9,9],[9,15,9,16],[10,1,10,2],[10,8,10,9],[10,15,10,16],[11,1,11,2],[11,8,11,9],[11,15,11,16],[12,1,12,2],[12,8,12,9],[12,15,12,16],[13,1,13,2],[13,8,13,9],[13,15,13,16],[14,1,14,2],[14,8,14,9],[14,15,14,16],[15,1,15,2],[15,8,15,9],[15,15,15,16],[16,1,16,2],[16,8,16,9],[16,15,16,16],[17,1,17,4],[17,8,17,11],[17,15,17,18],[18,1,18,4],[18,8,18,11],[18,15,18,18],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,15,23,16],[23,17,23,18],[24,1,24,2],[24,8,24,9],[24,15,24,16],[25,1,25,2],[25,8,25,9],[25,15,25,16],[26,1,26,2],[26,8,26,9],[26,15,26,16],[27,1,27,2],[27,8,27,9],[27,15,27,16],[28,1,28,2],[28,8,28,9],[28,15,28,16],[29,1,29,2],[29,8,29,9],[29,15,29,16],[30,1,30,2],[30,8,30,9],[30,15,30,16],[31,1,31,2],[31,8,31,9],[31,15,31,16],[32,1,32,2],[32,8,32,9],[32,15,32,16],[33,1,33,2],[33,8,33,9],[33,15,33,16],[34,1,34,2],[34,8,34,9],[34,15,34,16],[35,1,35,2],[35,8,35,9],[35,15,35,16],[36,1,36,4],[36,8,36,11],[36,15,36,18],[37,1,37,4],[37,8,37,11],[37,15,37,18]]}
[]
[null,"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【RC造用】",{"$nulls":6},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【RC造用】",{"$nulls":6},"部位U値計算シート ＜部位＞ の熱貫流率【RC造用】"]
[null,"部位熱貫流率計算-1",{"$nulls":6},"部位熱貫流率計算-3",{"$nulls":6},"部位熱貫流率計算-5"]
[null,"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":4},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":4},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）"]
[null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部"]
[{"$nulls":3},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":4},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":4},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ"]
[null,"表面熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－"]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D8=0,\"\",E8/D8)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K8=0,\"\",L8/K8)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R8=0,\"\",S8/R8)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D9=0,\"\",E9/D9)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K9=0,\"\",L9/K9)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R9=0,\"\",S9/R9)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D10=0,\"\",E10/D10)","v":""},{"$nulls":6},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D13=0,\"\",E13/D13)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K13=0,\"\",L13/K13)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R13=0,\"\",S13/R13)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D14=0,\"\",E14/D14)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K14=0,\"\",L14/K14)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R14=0,\"\",S14/R14)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D15=0,\"\",E15/D15)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K15=0,\"\",L15/K15)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R15=0,\"\",S15/R15)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D16=0,\"\",E16/D16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K16=0,\"\",L16/K16)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R16=0,\"\",S16/R16)","v":""}]
[null,"表面熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－"]
[null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F7:F17)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(M7:M17)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(T7:T17)","v":{"v":0,"d":"0.000"}}]
[null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F18=0,\"\",1/F18)","v":""},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(M18=0,\"\",1/M18)","v":""},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(T18=0,\"\",1/T18)","v":""}]
[]
[]
[null,"部位熱貫流率計算-2",{"$nulls":6},"部位熱貫流率計算-4",{"$nulls":6},"部位熱貫流率計算-6"]
[null,"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":4},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）",{"$nulls":4},"（",null,"）の実質熱貫流率　Ｗ/（㎡Ｋ）"]
[null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部",null,null,"仕様番号",null,"部　分　名",null,"一般部"]
[{"$nulls":3},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":4},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ",{"$nulls":4},"熱伝導率λ\nＷ/(ｍ・Ｋ)","厚さｄ\nｍ","ｄ/λ\n㎡・Ｋ/Ｗ"]
[null,"表面熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒsi",null,"－","－"]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D27=0,\"\",E27/D27)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K27=0,\"\",L27/K27)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R27=0,\"\",S27/R27)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D28=0,\"\",E28/D28)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K28=0,\"\",L28/K28)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R28=0,\"\",S28/R28)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D29=0,\"\",E29/D29)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K29=0,\"\",L29/K29)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R29=0,\"\",S29/R29)","v":""}]
[{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D33=0,\"\",E33/D33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K33=0,\"\",L33/K33)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R33=0,\"\",S33/R33)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D34=0,\"\",E34/D34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K34=0,\"\",L34/K34)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R34=0,\"\",S34/R34)","v":""}]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(D35=0,\"\",E35/D35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(K35=0,\"\",L35/K35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(R35=0,\"\",S35/R35)","v":""}]
[null,"表面熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－",{"$nulls":3},"表面熱伝達抵抗　Ｒse",null,"－","－"]
[null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F26:F36)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(M26:M36)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},null,null,"熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(T26:T36)","v":{"v":0,"d":"0.000"}}]
[null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F37=0,\"\",1/F37)","v":""},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(M37=0,\"\",1/M37)","v":""},null,null,"熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ",{"$nulls":3},{"$f":"IF(T37=0,\"\",1/T37)","v":""}]

{"sheet":"【参考】建材等の熱物性値","index":5,"n_rows":178,"n_cols":2,"rows_kept":178}
[]
[null,"建材等の熱物性値"]
{"$rows_empty":54}
[null,"JISで熱物性値の定めのある建材等の熱物性値"]
{"$rows_empty":119}
[null,"＜本資料について＞"]
[null,"　国立研究開発法人建築研究所のHP　＜平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）＞のエネルギー消費性能の算定方法　第三章第三節　熱貫流率及び線熱貫流率　付録Aより抜粋"]

{"sheet":"更新履歴","index":6,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[3,1,5,1],[3,5,5,5]]}
[]
[null,"更新履歴"]
[null,"バージョン名","番号","更新箇所","更新内容","更新日"]
[null,"ver2.0\n(webプログラムver3.0対応)","1）","「入力例」シート","簡略計算法②の削除","2021-04-12"]
[null,null,"2）","「木造用」シート","簡略計算法②の削除"]
[null,null,"3）","「【参考】建材等の熱物性値」シート","新規追加"]