## 省エネ仕様書
≪省エネ仕様書≫ ※これは設計図書です。 | [11 empty] | 【 開口部 】 | [12 empty] | ver.20251209
住宅の名称 | [11 empty] | 開口部凡例 |  |  | 寸法(m) ※2 |  |  | 熱貫流率 (W/㎡・K) | 日射熱取得率 |  | 熱貫流率 根拠 ※3 |  |  | 日射熱取得率 根拠 ※4
建築士資格情報 |  |  | （ |  | ）建築士 （ | ）登録 第 |  |  |  |  | 号
設計者の所属 及び 氏名 | [11 empty] | ドア等（大部分が不透明材料で構成されている開口部）
【 断熱材 】 | [11 empty] | （入力例）AD-1 |  |  | 平面図記載 | × |  | 2.33 |  |  | 添付資料による
対象 | 断熱構造部分 |  |  | 断熱材種別 （JIS名称等） |  |  | 厚さ (mm) | 熱伝導率 (W/m・K) |  | 熱伝導率根拠 ※1 | [5 empty] | ×
窓等（大部分が透明材料で構成されている開口部）
屋根断熱（小屋裏換気無し） | [11 empty] | （入力例）全ての開口部 |  |  | 平面図記載 | × |  | 2.33 | 0.32 |  | 添付資料による |  |  | 添付資料による
□ | 一般屋根 |  | 通気層 有 | （入力例）吹付硬質ウレタンフォームA種3 |  |  | 100 | 0.033 |  | JIS A 9526 | [5 empty] | ×
□ | 下屋 |  | 通気層 有 | [12 empty] | ×
□ | ルーフバルコニー |  | 通気層 有 | [12 empty] | ×
□ | [15 empty] | ×
天井断熱（小屋裏換気有り） | [15 empty] | ×
□ | 一般天井 | [14 empty] | ×
□ | 下屋 | [14 empty] | ×
□ | ルーフバルコニー | [14 empty] | ×
□ | [15 empty] | ×
外壁 | [15 empty] | ×
□ | 一般外壁 |  | 通気層 有 | [12 empty] | ×
□ | 小屋内立上部 |  | 通気層 有 | [12 empty] | ×
□ | [15 empty] | ×
床（床下換気を行う通気パッキン範囲の床、オーバーハング等による外気に接する床） | [15 empty] | ×
□ | 一般床(その他床) | [14 empty] | ×
□ | 外気床(床裏断熱) |  | 通気層 無 | [12 empty] | ×
□ | 外気床(天井裏断熱) |  | 通気層 無 | [12 empty] | ×
□ | 浴室床 | [14 empty] | ×
□ | [15 empty] | ×
基礎・土間（気密パッキン範囲の基礎立ち上がり及び土間床） | [15 empty] | ×
□ | 一般基礎 (全体基礎断熱) |  | 外気側立上 | [12 empty] | ×
|  |  | 床下側立上 | [8 empty] | ※2 開口部の寸法は、以下のいずれかによる方法を用いる。
|  |  | 床敷部 | [8 empty] | ① 躯体部の開口寸法
□ | 玄関 |  | 外気側立上 | [8 empty] | ② 建具の出来寸法(外のり基準寸法)
|  |  | 床下側立上 | [8 empty] | ③ JIS A 4706に基づく呼称寸法
|  |  | 床敷部 | [8 empty] | ④ JIS A 4710 及び JIS A 2102-1による伝熱開口寸法
□ | 浴室 |  | 外気側立上 | [8 empty] | ※3 開口部の熱貫流率は、以下のいずれかによる方法を用いる。
|  |  | 床下側立上 | [8 empty] | ① 建具(枠)種別とガラス種別による熱貫流率(付録B)【(一社)板硝子協会(住宅)ガラスの仕様と枠の種類に応じた窓の熱貫流率・日射熱取得率、又は自分で計算】
|  |  | 床敷部 | [8 empty] | ② 建具(枠)種別とガラス性能値による熱貫流率(付録B)【(一社)日本サッシ協会「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率、又は自分で計算】
□ |  |  | 外気側立上 | [8 empty] | ③ 開口部の大きさ・仕様に基づく試験あるいは計算による熱貫流率(JIS等の規格)【(一社)リビングアメニティ協会ウィンドアイ】
|  |  | 床下側立上 | [8 empty] | ④ JIS等の規格に基づく値の同等範囲による熱貫流率(同等範囲基準)【JIS等試験値・計算値】
|  |  | 床敷部 | [8 empty] | JIS A 4710、JIS A 1492、JIS A 2102-1及びJIS A 2102-2、ISO 10077-1及びISO 10077-2、ISO 15099
※1 建材等の熱物性値は、以下のいずれかによる値を用いる。 | [11 empty] | ※4 開口部の日射熱取得率は、以下のいずれかによる方法を用いる。
① 当該建材等のJISに定めがある場合の熱物性値で、JIS表示品若しくは同等以上の熱物性値等を有していると確認されたもの【準拠規格の確認】 | [11 empty] | ① 建具(枠)種別とガラス種別による垂直面日射熱取得率(付録C)【建築研究所技術情報 第三章第四節 付録C 表2(a),(b)】
② JIS A 1420により求めた熱物性値等【JIS A 1420やJIS A 1412で定める測定方法に基づく試験成績書等の確認】 | [11 empty] | ② 建具(枠)種別とガラスの垂直面日射熱取得率(付録C)【建築研究所技術情報 第三章第四節 付録C 式(1a),(1b),(1c)+JIS R 3106 or ISO 9050】
③ 付録A A.1 表1で定める熱物性値【建築研究所技術情報 第三章第三節 付録A A.1 表1の確認】 | [11 empty] | ③ JIS等の規格に基づく試験あるいは計算による窓等の垂直面日射熱取得率【JIS試験値・計算値】 JIS A 1493、JIS A 2103
【 設備機器 】※5 | [24 empty] | ver.20251209
暖房設備 | □ | 居室のみを | 主たる居室 | □ | ルームエアコンディショナ― | □ | エネルギー消費効率を入力しない |  |  |  |  | 給湯設備 | □ | エコキュート |  | □ | 品番を指定しない（規定値を用いる）
|  | 暖房する |  |  |  | □ | 区分(い) | □ | 区分(ろ) | □ | 区分(は) |  |  | （電気ヒートポンプ給湯機） |  | □ | 品番を指定しない（JIS効率を入力する） |  |  |  | (小数点以下1桁) JIS C 9220
| (1か所以上設置) |  |  | □ | その他の暖房設備機器 （ | [5 empty] | ） |  | □ | エコジョーズ |  | □ | 効率を入力しない（規定値を用いる）
|  |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒ |  |  |  |  | （ガス潜熱回収型給湯機） |  | □ | 効率（エネルギー消費効率）を入力 |  |  |  | %(小数点以下1桁) JIS S 2109
|  |  | その他居室 | □ | ルームエアコンディショナ― | □ | エネルギー消費効率を入力しない | [8 empty] | □ | 効率（モード熱効率）を入力 |  |  |  | %(小数点以下1桁) JIS S 2075
[6 empty] | □ | 区分(い) | □ | 区分(ろ) | □ | 区分(は) |  | □ | その他の給湯設備機器 （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他の暖房設備機器 （ | [5 empty] | ） |  | □ | 給湯設備機器を設置しない（引き渡し時点で設置がない） |  |  |  |  | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒
|  |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒ |  |  |  | ふろ機能の種類 |  |  | □ | 給湯単機能
| □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） |  |  |  | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒ | [6 empty] | □ | ふろ給湯器（追焚なし）
冷房設備 | □ | 居室のみを | 主たる居室 | □ | ルームエアコンディショナ― | □ | エネルギー消費効率を入力しない | [8 empty] | □ | ふろ給湯器（追焚あり）
|  | 冷房する |  |  |  | □ | 区分(い) | □ | 区分(ろ) | □ | 区分(は) |  | 配管方式 |  |  | □ | 評価しない、または先分岐方式
| (1か所以上設置) |  |  | □ | その他の冷房設備機器 （ | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式（ヘッダー分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい）
|  |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒ | [6 empty] | □ | ヘッダー方式（ヘッダー分岐後のすべての配管径が13A以下）
|  |  | その他居室 | □ | ルームエアコンディショナ― | □ | エネルギー消費効率を入力しない | [5 empty] | 給湯水栓 |  | 台所 | □ | 評価しない、または2バルブ水栓
[6 empty] | □ | 区分(い) | □ | 区分(ろ) | □ | 区分(は) |  |  |  |  | □ | 2バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | □ | 手元止水機能(A1) |  | □ | 水優先吐水機能(C1)
|  |  |  | □ | その他の冷房設備機器 （ | [5 empty] | ） |  |  |  | 浴室ｼｬﾜｰ | □ | 評価しない、または2バルブ水栓
|  |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒ | [6 empty] | □ | 2バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | □ | 手元止水機能(A1) |  | □ | 小流量吐水機能(B1)
| □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） |  |  |  | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒ | [5 empty] | 洗面 | □ | 評価しない、または2バルブ水栓
換気設備 | 24時間換気設備の種類 |  |  | □ | ダクト式第一種換気設備（ダクト長1m以上） | [10 empty] | □ | 2バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | □ | 水優先吐水機能(C1)
|  |  |  | □ | ダクト式第二種換気設備、またはダクト式第三種換気設備（ダクト長1m以上） | [7 empty] | 浴槽の保温措置 |  |  | □ | 評価しない、または高断熱浴槽を使用しない
|  |  |  | □ | 壁付け式第一種換気設備（ダクト長1m未満） | [10 empty] | □ | 高断熱浴槽を使用する（JIS A 5532）
|  |  |  | □ | 壁付け式第二種換気設備、または壁付け式第三種換気設備（ダクト長1m未満） | [6 empty] | 照明設備 | 主たる居室の照明設備 |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） |  | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒
| 比消費電力の入力 |  |  | □ | 入力しない（省エネルギー手法を評価しない、または採用しない） | [9 empty] | (1か所以上設置) | □ | すべての機器においてLEDを使用 |  | □ | 調光が可能な制御 |  | □ | 多灯分散照明
|  |  |  | □ | 入力しない（省エネルギー手法） | □ | 内径75mm以上ダクト | [5 empty] | その他の居室の照明設備 |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） |  | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒
[6 empty] | □ | 内径75mm以上ダクトかつDCモーター | [7 empty] | (1か所以上設置) | □ | すべての機器においてLEDを使用 |  | □ | 調光が可能な制御
|  |  |  | □ | 入力する | W/(m3/h) (小数点以下2桁表示、切り上げ) | [6 empty] | 非居室の照明設備 |  |  | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない） |  | □ | 入居者設置 | □ | その他 ⇒
| 換気回数 |  |  | 0.5 | 回/h （建築基準法における適用値） | [9 empty] | (1か所以上設置) | □ | すべての機器においてLEDを使用 |  | □ | 人感センサー
| 第一種換気設備の有効換気量率 |  |  | □ | 還気が給気に混入することのない場合、 | [6 empty] | 太陽光発電設備 | □ | 設置しない（引き渡し時点で設置がない）
[5 empty] | もしくは熱交換型換気設備を評価しない、または設置しない場合（規定値を用いる） | [7 empty] | □ | 設置する（評価しない）
|  |  |  | □ | 上記以外の場合（有効換気量率を入力） |  |  | (小数点以下2桁) |  |  |  |  | □ | 設置する（評価する）
熱交換設備 | □ | 評価しない、または設置しない | [11 empty] | パワコンの定格負荷効率 |  | □ | 入力しない（規定値を用いる）
| □ | 設置する |  | 温度交換効率（95%を上回る場合は95） |  |  |  | %(整数) JIS B 8628 | [7 empty] | □ | 入力する |  | % (小数点以下1桁) JIS C 8961
|  |  |  | □ | 補正係数を入力しない（規定値を用いる） | [8 empty] | パネルその１ | 種類 | □ | 結晶シリコン系太陽電池 |  | システム容量 |  |  |  | kW(小数点以下2桁)
|  |  |  | □ | 補正係数を入力する | [10 empty] | □ | 結晶シリコン系以外の太陽電池 |  | □ | JIS C 8918 |  | □ | JIS C 8991
[5 empty] | ・給気と排気の比率による補正係数 |  |  | (小数点以下2桁) | [6 empty] | 設置方式 | □ | 架台設置型 |  | □ | JIS C 8990 |  | □ | IEC 61646
[5 empty] | ・排気過多時における住宅外皮経由の |  |  | (小数点以下2桁) | [7 empty] | □ | 屋根置き型 |  | □ | IEC 61215 |  | □ | JIS C 8939
[5 empty] | 漏気による補正係数 | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | JIS C 61215-1,-2 |  | □ | JIS C 8943
※5 一次エネルギー消費量計算における対象設備のうち代表的なものを抜粋して表示しています。 | [13 empty] | パネルその２ | 種類 | □ | 結晶シリコン系太陽電池 |  | システム容量 |  |  |  | kW(小数点以下2桁)
| □ | この仕様書に記載のない対象設備有り（図面に記載） | [13 empty] | □ | 結晶シリコン系以外の太陽電池 |  | □ | JIS C 8918 |  | □ | JIS C 8991
[15 empty] | 設置方式 | □ | 架台設置型 |  | □ | JIS C 8990 |  | □ | IEC 61646
[16 empty] | □ | 屋根置き型 |  | □ | IEC 61215 |  | □ | JIS C 8939
[16 empty] | □ | その他 |  | □ | JIS C 61215-1,-2 |  | □ | JIS C 8943