R7.4

様式第五（第四十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番）
（第一面）
低炭素建築物新築等計画認定申請書
年　　月　　日
　　　所管行政庁　　　殿
申請者の住所又は                          主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
            　　代表者の氏名
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第１項の規定により、低炭素建築物新築等計画に
ついて認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
【申請の対象とする範囲】
□建築物全体
□複合建築物の非住宅部分
□複合建築物の住宅部分
（本欄には記入しないでください。）
	受付欄
	認定番号欄
	決　裁　欄

	　　　年　　月　　日
	　　　年　　月　　日
	

	 第　　　　　　 　号 
	 第　　　 　　　　号
	

	係員氏名

	係員氏名

	


（注意）
１．この様式において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、建築物エネルギー消
費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第１号。この様式において
「基準省令」という。）及び建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物
の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第
119号。この様式において「建築物の低炭素化誘導基準」という。）において使用する用語の
例によります。
２．この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりと
します。

①一戸建ての住宅　一棟の建築物からなる一戸の住宅

②共同住宅等　共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

③非住宅建築物　基準省令第１条第１項第１号に規定する非住宅建築物

④複合建築物　基準省令第１条第１項第１号に規定する複合建築物
⑤施行日以後認定申請建築物　建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令（令和４年経済産業省令・国土交通省令第１号。この様式において「令和４年改正基準省令」という。）附則第２項に規定する施行日以後認定申請建築物

３．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
４．【申請の対象とする範囲】の欄は、一戸建ての住宅、非住宅建築物又は共同住宅等若しくは
複合建築物の全体に係る申請の場合には「建築物全体」に、複合建築物の非住宅部分のみに係
る申請の場合には「複合建築物の非住宅部分」に、複合建築物の住宅部分のみに係る申請の場
合には「複合建築物の住宅部分」に、「」マークを入れてください。
（第二面）
　　〔建築主等に関する事項〕
	【１．建築主】
　【イ．氏名のフリガナ】
　【ロ．氏名】
　【ハ．郵便番号】
　【ニ．住所】
　【ホ．電話番号】

	【２．代理者】
　【イ．氏名】
　【ロ．勤務先】

　【ハ．郵便番号】
　【ニ．住所】
　【ホ．電話番号】

	【３．設計者】
（代表となる設計者）
　【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　　）登録第　　　　　号

　【ロ．氏名】
　【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所（　　　　）知事登録第　　　　　号

　【ニ．郵便番号】
　【ホ．所在地】
　【ヘ．電話番号】

　【ト．作成した設計図書】
（その他の設計者）
　【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　　）登録第　　　　　号

　【ロ．氏名】
　【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所（　　　　）知事登録第　　　　　号

　【ニ．郵便番号】
　【ホ．所在地】
　【ヘ．電話番号】

　【ト．作成した設計図書】
　【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　　）登録第　　　　　号

　【ロ．氏名】
　【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所（　　　　）知事登録第　　　　　号

　【ニ．郵便番号】
　【ホ．所在地】
　【ヘ．電話番号】

　【ト．作成した設計図書】
　【イ．資格】　　　　　（　　　）建築士　　　（　　　　　　）登録第　　　　　号

　【ロ．氏名】
　【ハ．建築士事務所名】（　　　）建築士事務所（　　　　）知事登録第　　　　　号

　【ニ．郵便番号】
　【ホ．所在地】
　【ヘ．電話番号】

　【ト．作成した設計図書】

	【４.確認の申請】

□申請済（　　　　　）
□未申請（　　　　　）

	【５．備考】


（注意）
１．この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第１項の建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。

２．建築主が２者以上の場合は、【１．建築主】の欄は代表となる建築主について記入し、別紙に他の建築主について記入して添えてください。
３．【１．建築主】の欄は、建築主が法人の場合は、「イ」は法人の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は法人の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は法人の所在地を、建築主がマンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律第３条又は第65条に規定する団体の場合は、「イ」は団体の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は団体の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は団体の所在地を記入してください。

４．【２．代理者】の欄は、建築主からの委任を受けて提出をする場合に記入してください。
５．【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る建築物の低炭素建築物新築等計画に係る他の全ての設計者について記入してください。設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。
６．【４．確認の申請】の欄は、該当するチェックボックスに「」マークを入れ、申請済の場合には、申請をした市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。未申請の場合には、申請する予定の市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入し、申請をした後に、遅滞なく、申請をした旨（申請先を変更した場合においては、申請をした市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を含む。）を届け出てください。なお、所在地については、〇〇県〇〇市、郡〇〇町、村、程度で結構です。

（第三面）
低炭素建築物新築等計画
１．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項
　　〔建築物に関する事項〕
	【１．地名地番】

	【２．市街化区域等】　□市街化区域
□区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域

	【３．敷地面積】　　　　　　　　　㎡

	【４．建築面積】　　　　　　　　　㎡

	【５．延べ面積】　　　　　　　　　㎡

	【６．建築物の階数】　（地上）　　　　　　階　（地下）　　　　　　　階

	【７．建築物の用途】　□一戸建ての住宅　　□共同住宅等
□非住宅建築物
□複合建築物

	【８．建築物の住戸の数】
　　　　　　　　　　戸

	【９．工事種別】□新築　　□増築　　□改築
□修繕又は模様替
□空気調和設備等の設置　　□空気調和設備等の改修

	【10．構造】　　　　　　　　造　一部　　　　　　　造

	【11．建築物の構造及び設備の概要】
別添設計内容説明書による

	【12．該当する地域区分】　　　　地域

	【13．建築物の床面積】 
（　床面積　）（開放部分を除いた（開放部分及び共用部分を
部分の床面積）　 除いた部分の床面積）
【イ．新築】　　　　（　　　　㎡）　（　　　　㎡）　（　　　　㎡）
　【ロ．増築】　　全体（　　　　㎡）　（　　　　㎡）　（　　　　㎡）
　　　　　　　増築部分（　　　　㎡）　（　　　　㎡）　（　　　　㎡）
　【ㇵ．改築】　　全体（　　　　㎡）　（　　　　㎡）　（　　　　㎡）
改築部分（　　　　㎡）　（　　　　㎡）　（　　　　㎡）

	【14．建築物全体のエネルギーの使用の効率性】
【イ．非住宅建築物】
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第１号イ(1)の基準
年間熱負荷係数　　　　　　　MJ/（㎡・年）
（基準値　　　　　　　MJ/（㎡・年））
ＢＰＩ（　　　　　　　　）
□基準省令第10条第１号イ(2)の基準
年間熱負荷係数　　　　　　　MJ/（㎡・年）
（基準値　　　　　　　MJ/（㎡・年））
ＢＰＩ（　　　　　　　　）
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第10条第１号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）
□基準省令第10条第１号ロ(2)の基準
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）
【ロ．一戸建ての住宅】
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第２号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／（㎡・Ｋ）
（基準値　　　　　Ｗ／（㎡・Ｋ））
冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　　
（基準値　　　　　　　　　　　　）　
　　　□基準省令第10条第２号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
　　　□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
【ハ．共同住宅等】
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第２号イ(1)の基準
□基準省令第10条第２号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
　　　□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準

□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
【ニ．複合建築物】
□基準省令第10条第３号イの基準
（非住宅部分）
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第１号イ(1)の基準
年間熱負荷係数　　　　　　MJ/（㎡・年）
（基準値　　　　　　MJ/（㎡・年））
ＢＰＩ（　　　　　　　　）
□基準省令第10条第１号イ(2)の基準
年間熱負荷係数　　　　　　MJ/（㎡・年）
（基準値　　　　　　MJ/（㎡・年））
ＢＰＩ（　　　　　　　　）
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第10条第１号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）
□基準省令第10条第１号ロ(2)の基準
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）
（住宅部分）
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第２号イ(1)の基準
□基準省令第10条第２号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
　　　　　□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
□基準省令第10条第３号ロの基準
（非住宅部分）
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第１号イ(1)の基準
年間熱負荷係数　　　　　　　MJ/（㎡・年）
（基準値　　　　　　MJ/（㎡・年））
ＢＰＩ（　　　　　　　　）
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第１条第１項第１号イの基準
基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（住宅部分）
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
□基準省令第10条第２号イ(1)の基準
□基準省令第10条第２号イ(2)の基準

□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準
基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
ＢＥＩ（　　　　　　　　）
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（複合建築物）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
（誘導ＢＥＩの基準値　　　　　　　　）

	【15．再生可能エネルギー利用設備】
【イ．非住宅建築物】
  　再生可能エネルギー利用設備の種類（　　　　　　　　）
【ロ．一戸建ての住宅】
再生可能エネルギー利用設備の種類（　　　　　　　　）
低炭素化促進基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
低炭素化促進設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
【ハ．共同住宅等】
再生可能エネルギー利用設備の種類（　　　　　　　　）
【ニ．複合建築物】
再生可能エネルギー利用設備の種類（　　　　　　　　）

	【16．確認の特例】
法第54条第２項の規定による申出の有無　　□有    □無

	【17．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】



	【18．備考】



（注意）　
１．【２．市街化区域等】の欄は、新築等をしようとする建築物の敷地が存する区域が該当する
チェックボックスに「」マークを入れてください。
２．【７．建築物の用途】及び【９．工事種別】の欄は、該当するチェックボックスに「」マー
クを入れてください。
３．【８．建築物の住戸の数】の欄は、【７．建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」
を選んだ場合のみ記載してください。

４．【12．該当する地域区分】の欄は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるところにより、
該当する地域区分を記載してください。
５．【13．建築物の床面積】の欄は、【９．工事種別】の欄の工事種別に応じ、新築等に係る建築
物の床面積を記載してください。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載してください。「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、【７．建築物の用途】で「共同住宅等」又
は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
６．【13．建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築物の床面積をいい、「開放部
分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成28
年政令第８号）第３条に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」
は、同条に規定する階又はその一部及び住宅部分のうち共用部分を除いた部分の面積をいいます。
７．【14．建築物全体のエネルギーの使用の効率性】の欄は、【７．建築物の用途】の欄において
選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してくださ
い。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）及び（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「」マークを入れた上で記載してください。
(2)「年間熱負荷係数」については、基準値（基準省令別表第１に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。
(3)「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第10条第２号イ(1)の表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。
(4)「基準省令第10条第２号イ(2)の基準」又は「基準省令第10条第２号ロ(2)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。また、「基準省令第10条第２号ロ(2)の基準」を用いる場合は、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の共用部分（基準省令第４条第３項第１号の共用部分をいう。）の一次エネルギー消費量に関する事項は、「基準省令第10条第２号ロ(1)の基準」に記載してください。

(5)この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
ⅰ)年間熱負荷係数　屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た
数値をいいます。
ⅱ)ＢＰＩ　年間熱負荷係数を基準値で除したものをいいます。「ＢＰＩ」を記載する場合は、
小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
ⅲ)ＢＥＩ　設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エ
ネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。以下このⅲ）及びⅳ）において同じ。）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（ⅳ）において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）についての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
ⅳ）ＢＥＩの基準値　基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で
除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
ⅴ）誘導ＢＥＩ　誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を
基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいま
す。「誘導ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。ⅵ）誘導ＢＥＩの基準値　誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除
く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したもの
をいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出し
た誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）の合計を、用途
ごとに算出した基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）の合計
で除したものをいいます。「誘導ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を
切り上げた数値としてください。
(6)施行日以後認定申請建築物の増築、改築又は修繕等をする場合については、以下の内容に従っ
て記載してください。
i）非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分について、建築物全体の一次エネルギー消費量は
「基準省令第10条第１号ロ(1)の基準」又は「基準省令第10条第１号ロ(2)の基準」に、令
和４年改正基準省令附則第３項の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準
に関する事項は「令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築又は修繕等をする
部分の基準」に記載してください。
ⅱ）一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、住戸全体の外壁、窓等
を通しての熱の損失の防止に関する事項は「基準省令第10条第２号イ(1)の基準」に、住戸
全体の一次エネルギー消費量に関する事項は「基準省令第10条第２号ロ(1)の基準」に記載
するとともに、令和４年改正基準省令附則第４項の基準の適用を受ける場合には、「令和４
年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に「」マ
ークを入れ、別紙に詳細を記載してください。
８．【15．再生可能エネルギー利用設備】の欄の「低炭素化促進基準一次エネルギー消費量」及び
「低炭素化促進設計一次エネルギー消費量」は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるとこ
ろに従って算出した数値を記載してください。

９．【16．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条
第１項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどう
かの審査を受けるよう申し出る場合には「有」に、申し出ない場合には「無」に、「」マーク
を入れてください。

10．【17．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第60条の規

定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積（建築基準法第52条第３
項及び第６項並びに建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第４号及び第３項
の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積の20分の１を超え
るときは当該建築物の延べ面積の20分の１とする。）を記入してください。また、当該床面積の
算定根拠を示す資料を別に添付してください。

11．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その
他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
（第四面）
　　〔申請に係る住戸に関する事項〕　
	【１．住戸の番号】


	【２．住戸の存する階】　　　　　　　　階


	【３．専用部分の床面積】　　　　　　　㎡



	【４．住戸のエネルギーの使用の効率性】
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準）
□基準省令第10条第２号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率　　　　　Ｗ／（㎡・Ｋ）
（基準値　　　　Ｗ／（㎡・Ｋ））
冷房期の平均日射熱取得率　　　　　　　
（基準値　　　　　　　　　　　）
　　□基準省令第10条第２号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
（一次エネルギー消費量に関する事項）
□基準省令第10条第２号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量　　　　GJ/年
誘導ＢＥＩ（　　　　　　　　）
　　□基準省令第10条第２号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準


（注意）
１．この面は、共同住宅等又は複合建築物（複合建築物の非住宅部分の認定を除く。）に係る申
請を行う場合に、申請に係る住戸ごとに作成してください。
２．住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せ
て記載してください。
３．【４．住戸のエネルギーの使用の効率性】の欄は、以下の内容に従って記載してください。
(1)（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準）及び（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「」マークを入れた上で記載してください。
(2)「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第10条第２号イ(1)の表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。
(3)「基準省令第10条第２号イ(2)の基準」又は「基準省令第10条第２号ロ(2)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。

(4)「誘導ＢＥＩ」は、誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「誘導ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(5）施行日以後認定申請建築物の増築、改築又は修繕等をする場合の記載について、住戸全体の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項は「基準省令第10条第２号イ(1)の基準」に、住戸全体の一次エネルギー消費量に関する事項は「基準省令第10条第２号ロ(1)の基準」に記載するとともに、令和４年改正基準省令附則第４項の基準の適用を受ける場合には、「令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に「」マークを入れ、別紙に詳細を記載してください。

４．この面は、他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を集約
して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることが
できます。
（第五面）
２．低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画
	


　
３．低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期
	　[工事の着手の予定年月日]　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	　[工事の完了の予定年月日]　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


（注意）
この面は、記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
（別紙）　基準省令第10条第２号イ⑵の基準、基準省令第10条第２号ロ⑵の基準又は令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築若しくは修繕等をする部分の基準を用いる場合
１．住戸に係る事項
（１）外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する措置

１）屋根又は天井
【断熱材の施工法】□内断熱　 　□外断熱　　□両面断熱　
□充填断熱　 □外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　　　W/(㎡・K)）　□熱抵抗値（       (㎡・K)/W）
２）壁
【断熱材の施工法】□内断熱　 　□外断熱　　□両面断熱　
□充填断熱　 □外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　　　W/(㎡・K)）　□熱抵抗値（       (㎡・K)/W）
３）床
（イ）外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱材の施工法】□内断熱　　□外断熱　　□両面断熱　
□充填断熱  □外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　　　W/(㎡・K)） □熱抵抗値（       (㎡・K)/W）
（ロ）その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱材の施工法】□内断熱　　□外断熱　　□両面断熱　
□充填断熱  □外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　　　W/(㎡・K)） □熱抵抗値（       (㎡・K)/W）
４）土間床等の外周部分の基礎壁

（イ）外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】□熱貫流率（　　　W/(㎡・K)） □熱抵抗値（       (㎡・K)/W）
（ロ）その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】□熱貫流率（　　　W/(㎡・K)） □熱抵抗値（       (㎡・K)/W）
５）開口部
【断熱性能】□熱貫流率（      　 W/(㎡・K)）
【日射遮蔽性能】
  □開口部の日射熱取得率（日射熱取得率　　　　　　　　　　 ）
□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　 　　　　　　　　　）
□付属部材　    
□ひさし、軒等
６）構造熱橋部

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】断熱補強の範囲（　　　㎜）　　断熱補強の熱抵抗値（       (㎡・K)/W）

（２）一次エネルギー消費量に関する措置

【暖房】暖房設備（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
効率（                                        　　　　　　  ）
【冷房】冷房設備（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

効率（                                        　　　　　　  ）

【換気】換気設備（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

効率（                                        　　　　　　  ）

【照明】照明設備（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【給湯】給湯設備（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

効率（                                        　　　　　　  ）
２．備考

(注意)

１．１欄は、共同住宅等又は複合建築物については、その住戸に係る措置について、住戸ごとに記入して下さい。なお、計画に係る住戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
２．１欄の（１）の１）から３）までにおける「断熱材の施工法」は、部位ごとに断熱材の施工法を
複数用いている場合は、主たる施工法のチェックボックスに「✓」マークを入れてください。なお
、主たる施工法以外の施工法について、主たる施工法に準じて、別紙のうち当該部位に係る事項を
記入したものを添えることを妨げるものではありません。
３．１欄の（１）の１）から４）までにおける「断熱性能」は、「熱貫流率」又は「熱抵抗値」のう
ち、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、併せて必要な事項を記入してください。
４．１欄の（１）の３）及び４）における（イ）及び（ロ）の「該当箇所の有無」は、該当箇所があ
る場合には「有」のチェックボックスに、「✓」マークを入れてください。
５．１欄の（１）の５）は、開口部のうち主たるものを対象として、必要な事項を記入してください。
６．１欄の（１）の５）の「日射遮蔽性能」は、「開口部の日射熱取得率」、「ガラスの日射熱取得
率」、「付属部材」又は「ひさし、軒等」について該当するチェックボックスに「✓」マークを入
れ、必要な事項を記入してください。地域の区分（基準省令第１条第１項第２号イ(1)の地域の区分
をいう。）のうち８の地域に存する共同住宅等又は複合建築物に係る「日射遮蔽性能」については
、北±22.5度以外の方位に設置する開口部について記載してください。
７．１欄の（１）の６）の「該当箇所の有無」は、該当箇所がある場合には、「有」のチェックボッ
クスに「✓」マークを入れ、「断熱性能」の欄に、「断熱補強の範囲」及び「断熱補強の熱抵抗値
」を記入してください。
８．１欄の（２）の「暖房」、「冷房」、「換気」、「照明」、「給湯」については、住戸に設置す
る設備機器とその効率（「照明」を除き、かつ、効率に係る基準を用いる場合に限る。）を記載し
てください。設備機器が複数ある場合は最も効率の低い設備機器とその効率を記載してください。
「効率」の欄には、「暖房」では暖房能力を消費電力で除した値を、「冷房」では冷房能力を消費
電力で除した値を、「換気」では比消費電力（全般換気設備の消費電力を設計風量で除した値をい
う。）、有効換気量率又は温度交換効率を、「給湯」ではモード熱効率、年間給湯保温効率又は年
間給湯効率をそれぞれ記載してください。ただし、浴室等、台所及び洗面所がない場合は、「給湯
」の欄は記載する必要はありません。
９．１欄に書き表せない事項で特に記入すべき事項は、２欄に記入し、又は別紙に記入して添えてく
ださい。
