## 住宅
【低炭素建築物】 設計内容説明書（住宅） | [16 empty] | ver.20250401
建築物の名称
設計者の所属事務所及び氏名
確認 項目 |  | 評価方法 | 設 計 内 容 説 明 欄 （設計者記入欄） | [15 empty] | 審査員 確認欄
|  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
躯体の外皮性能等 |  | □ | 外皮性能値 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） | [9 empty] | □ | 計算書 | □
|  | 標準計算 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ） | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | 外皮の断熱 性能等 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 誘導仕様基準 |  |  |  |  | （いずれか） |  |  | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 建具表
[8 empty] | □ | 外気に接する床５％緩和の適用 | [7 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | （鉄筋コンクリート造等の場合）構造熱橋部の基準に適合 | [7 empty] | □
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | ２％緩和の適用
[7 empty] | □ | 日射遮蔽対策の基準に適合 | [5 empty] | □ | ４％緩和の適用
|  | □ | 外皮基準の 適用除外 |  |  |  | □ | 告示第786号第1項第一号の国が定める基準に適合
|  | 気候風土適用住宅 |  |  |  |  | □ | 告示第786号第1項第二号又は第2項の所管行政庁が定める基準に適合
一次エネルギー消費量 |  | □ | 居室等の 面積・構成 |  |  |  | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ） |  |  |  |  | □ | 計算書 | □
|  | 標準計算 |  |  |  |  | 主たる居室の面積 | [9 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | その他の居室の面積 | [9 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 外皮に関する 項目 |  |  |  | 外皮面積及び性能値 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ） |  |  |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | 通風の利用 | [9 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | 蓄熱の利用 | [9 empty] | □
床下空間の利用
|  |  | 設備に関する 項目 |  |  |  | 暖房設備 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ）
冷房設備
換気設備
給湯設備
照明設備
太陽光発電設備
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備
|  | □ | 設備に関する 項目 |  |  |  | 暖房設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
|  | 誘導仕様基準 |  |  |  |  | 冷房設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 全般換気設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 熱交換換気設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 照明設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 給湯設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
その他基準（第１又は第２のいずれかに適合) |  | 第１の１ | 再生可能エネルギー利用設備の設置（いずれか設置） |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [8 empty] | □ | 計算書 | □
[7 empty] | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [8 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | □ | 太陽熱・地中熱を利用する設備 | [8 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | 河川水熱等を利用する設備 | [8 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 薪・ペレットストーブ等 | [8 empty] | □ | 機器表
|  |  | エネルギー削減量の基準(必須) |  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進 | [8 empty] | □
基準一次エネルギー消費量を超えていない（一戸建ての住宅の場合）
|  | 第１の２ (１項目以上) | □ | 節水措置 |  |  | □ | 節水便器の設置（JIS A 5207節水型大便器又は同等）半数以上
[7 empty] | □ | 節水水栓の設置（エコマーク認定又は同等）半数以上
[7 empty] | □ | 電気食器洗い機の設置（ビルトイン型で給湯設備に接続）
|  |  | □ | 雨水等利用 |  |  | □ | 雨水利用
[7 empty] | □ | 井戸水利用
[7 empty] | □ | 雑排水利用
|  |  | □ | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理 |  |  | □ | ＨＥＭＳの採用
|  |  | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 再生可能エネルギーと連携した定置型蓄電池の採用
|  |  | □ | ヒートアイランド対策 |  |  | □ | 敷地緑化等
[7 empty] | □ | 敷地の高反射性塗料
[7 empty] | □ | 屋上緑化等
[7 empty] | □ | 壁面緑化等
[7 empty] | □ | 緑化等の複合採用
|  |  | □ | 劣化軽減 |  |  | □ | 劣化対策等級３
|  |  | □ | 木造住宅 |  |  | □ | 主要構造部が木造であること（半数以上の階）
|  |  | □ | セメント |  |  | □ | 高炉セメントの使用
[7 empty] | □ | フライアッシュセメント
[7 empty] | □ | 高炉スラグ、フライアッシュセメントを混和材として使用
|  |  | □ | V2H充放電設備 |  |  | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
|  | 第２ | 所管行政庁の認めるもの |  |  |  | □ | （ | [7 empty] | ） | □ |  | □
4基本方針 |  | 法第54条第1項第2号関係 | 基本方針 |  |  |  | □ | 低炭素建築物新築等計画書に記載された事項が基本方針に照らして適切である | [8 empty] | □ | 申請書 | □
5資金計画 |  | 建築物の新築等に係る資金計画 | 費用の設定 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [8 empty] | □ | 申請書 | □
※ | 確認書を利用する場合は記入してください。
種別 | [11 empty] | 番号 |  |  |  |  | 添付の有無 |  | 確認欄
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [10 empty] | □ |  | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [10 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [10 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [10 empty] | □
※型式部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定に係る部位性能確認書
※認証部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証に係る部位性能確認書

## 非住宅
【低炭素建築物】 設計内容説明書（非住宅） | [24 empty] | ver.20250401
建築物の名称
設計者の所属事務所及び氏名
確認項目 |  |  | 評価方法 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 （設計者記入欄） | [20 empty] | 審査員 確認欄
[6 empty] | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
評価方法 及び用途 |  |  | □ |  |  | □ | 主要室入力法による | [17 empty] | □ | 出力票 | □
|  |  | 標準入力法 |  |  | □ | 事務所等 |  |  | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  |  | □ | 百貨店等 |  |  | □ | 学校等 |  | □ | 面積表
[6 empty] | □ | 飲食店等 |  |  | □ | 集会所等 |  |  | □ | 工場等 | [9 empty] | □
|  |  | □ |  |  | □ | 事務所モデル
|  |  | モデル建物法 |  |  | □ | ビジネスホテルモデル | [5 empty] | □ | シティホテルモデル
[6 empty] | □ | 総合病院モデル | [5 empty] | □ | クリニックモデル | [5 empty] | □ | 福祉施設モデル
[6 empty] | □ | 大規模物販モデル | [5 empty] | □ | 小規模物販モデル
[6 empty] | □ | 学校モデル |  |  |  | □ | 幼稚園モデル |  |  |  | □ | 大学モデル |  |  |  | □ | 講堂モデル
[6 empty] | □ | 飲食店モデル
[6 empty] | □ | 集会所モデル（アスレチック場） | [8 empty] | □ | 集会所モデル（体育館）
[6 empty] | □ | 集会所モデル（公衆浴場） | [8 empty] | □ | 集会所モデル（映画館）
[6 empty] | □ | 集会所モデル（図書館） | [8 empty] | □ | 集会所モデル（博物館）
[6 empty] | □ | 集会所モデル（劇場） | [8 empty] | □ | 集会所モデル（カラオケボックス）
[6 empty] | □ | 集会所モデル（ボーリング場） | [8 empty] | □ | 集会所モデル（ぱちんこ屋）
[6 empty] | □ | 集会所モデル（競馬場又は競輪場） | [8 empty] | □ | 集会所モデル（社寺）
[6 empty] | □ | 工場モデル
|  |  | □ |  |  | □ | BEST省エネ基準対応ツール
|  |  | 大臣が認める方法 |  |  | □
設備の概要 |  |  | 対象の有無 |  |  | 計算対象 空調設備 | [6 empty] | □ | 設置有り | [10 empty] | □ | 出力票 | □
[6 empty] | 計算対象 換気設備 | [6 empty] | □ | 設置有り | [10 empty] | □ | 機器表
[6 empty] | 計算対象 照明設備 | [6 empty] | □ | 設置有り | [10 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | 計算対象 給湯設備 | [6 empty] | □ | 設置有り | [10 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 計算対象 昇降機 | [6 empty] | □ | 設置有り | [10 empty] | □
[6 empty] | 太陽光発電設備 | [6 empty] | □ | 設置有り |  |  | □ | 全量自家消費 |  |  |  | □ | 売電あり
[6 empty] | コージェネレーション設備 | [6 empty] | □ | 設置有り
その他基準（第１又は第２のいずれかに適合) |  | 第１の１ |  | 再生可能エネルギー利用設備の設置（いずれか設置） |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [15 empty] | □ | 計算書 | □
[8 empty] | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [15 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 太陽熱・地中熱を利用する設備 | [15 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 河川水熱等を利用する設備 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 薪・ペレットストーブ等 | [15 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | エネルギー削減量の基準(必須) |  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進 | [15 empty] | □
基準一次エネルギー消費量を超えていない（一戸建ての住宅の場合）
|  | 第１の２ (１項目以上) |  | □ | 節水措置 |  |  | □ | 節水便器の設置（JIS A 5207節水型大便器又は同等）半数以上
[8 empty] | □ | 節水水栓の設置（エコマーク認定又は同等）半数以上
[8 empty] | □ | 電気食器洗い機の設置（ビルトイン型で給湯設備に接続）
|  |  |  | □ | 雨水等利用 |  |  | □ | 雨水利用
[8 empty] | □ | 井戸水利用
[8 empty] | □ | 雑排水利用
|  |  |  | □ | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理 |  |  | □ | BＥＭＳの採用
|  |  |  | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 再生可能エネルギーと連携した定置型蓄電池の採用
|  |  |  | □ | ヒートアイランド対策 |  |  | □ | 敷地緑化等
[8 empty] | □ | 敷地の高反射性塗料
[8 empty] | □ | 屋上緑化等
[8 empty] | □ | 壁面緑化等
[8 empty] | □ | 緑化等の複合採用
|  |  |  | □ | 劣化軽減 |  |  | □ | 劣化対策等級３
|  |  |  | □ | 木造住宅 |  |  | □ | 主要構造部が木造であること（半数以上の階）
|  |  |  | □ | セメント |  |  | □ | 高炉セメントの使用
[8 empty] | □ | フライアッシュセメント
[8 empty] | □ | 高炉スラグ、フライアッシュセメントを混和材として使用
|  |  |  | □ | V2H充放電設備 |  |  | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
|  | 第２ |  | 所管行政庁の認めるもの |  |  |  | □ | （ | [14 empty] | ） | □ |  | □
4基本方針 |  | 法第54条第1項第2号関係 |  | 基本方針 |  |  |  | □ | 低炭素建築物新築等計画書に記載された事項が基本方針に照らして適切である | [15 empty] | □ | 申請書 | □
5資金計画 |  | 建築物の新築等に係る資金計画 |  | 費用の設定 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [15 empty] | □ | 申請書 | □
※ | 確認書を利用する場合は記入してください。
種別 | [13 empty] | 番号 | [10 empty] | 添付の有無 |  | 確認欄
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [17 empty] | □ |  | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [17 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [17 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [17 empty] | □
※型式部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定に係る部位性能確認書
※認証部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証に係る部位性能確認書